## Упутство
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ :
Понуђач попуњава Прилог 1 конкурсне документације за јавну набавку број: 01-01-17/2017.; Образац понуде са структуром цене - Образац 1 тачка 5) - Опис предмета набавке - Електроматеријал, уређаји и опрема за инсталације електроенергетике и осветљења у зградама и погонима и опреме за инсталације аутоматике, електронике и управљања у зградама и погоним, уношењем тражених података у одговарајућа поља/колоне, за сваку Партију за коју подноси понуду
Начин уноса података:
у колону 4 унети назив Каталошки број/ознака понуђеног добра и произвођач, за сваку ставку
у колону 5 унети јединичну цена без ПДВ-а (заокружену на две децимале) по једници мере, за сваку ставку
у колону 6 унети укупну цену без ПДВ-а (заокружена на две децимале) (колона 6 x колона 7), за сваку ставку
у колону 7 унети ПДВ у %, за сваку ставку
у колону 8 унети укупну цену са ПДВ-ом (заокружена на две децимале) (колона 8 + колона 9), за сваку ставку
У осенчена поља исказати ''Укупну цену без ПДВ-а'' и ''Укупну цену са ПДВ-ом'' (заокружена на две децимале).
Уколико се констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом.
У случају неслагања података наведених у Прилогу 1 конкурсне документације (укључујући и цену) у штампаном облику и његове копије, достављене у електронском облику, веродостојном ће се сматрати штампана верзија.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, предметни образац се потписује и оверава у складу са Споразумом.
Понуђач је дужан да достави Прилог 1 конкурсне документације попуњен, одштампан, оверен печатом и потписан, чиме потврђује да су наведени подаци тачни.
Понуђач је дужан да достави и једну копију попуњене табеле у електронском облику, на CD/DVD или USB-у;
У посебну табелу Понуђач је дужан да унесе и податке који се односе на рок испоруке, рок важења понуде и гарантни рок.

## Партија 1
Прилог 1 конкурсне документације за јавну набавку број: 01-01-17/2017; Образац понуде са структуром цене - Образац 1 тачка 5) - Опис предмета набавке - Електроматеријал, уређаји и опрема за инсталације електроенергетике и осветљења у зградама и погонима и опреме за инсталације аутоматике, електронике и управљања у зградама и погонима, Партија 1
Ред. Број | Партија 1 - Расвета | Јед. Мере | Оквирана количина | Каталошки број/ознака понуђеног добра и произвођач | Јединична цена по јединици мере без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ПДВ У% | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8=6+7
1 | Sijalica LED E27, 230V, 12W, 2700-3000K, klasičan oblik balona,Philips ili odgovarajuće | kom | 120
2 | Sijalica LED E27, 230V, 12W, 4000-4500K, klasičan oblik balona,Philips ili odgovarajuće | kom | 100
3 | Sijalica LED E27, 230V, 8W, 2700-3000K, klasičan oblik balona,Philips ili odgovarajuće | kom | 120
4 | Sijalica LED E27, 230V, 8W, 4000-4500K, klasičan oblik balona,Philips ili odgovarajuće | kom | 100
5 | Sijalica fluo štedna E27, 230V, 15W, 2700-3000K, General Electric ili odgovarajuće | kom | 120
6 | Sijalica LED E14, 230V, 8W, 2700-3000K, Philips ili odgovarajuće | kom | 40
7 | Sijalica LED, 230V, 7W grlo GU10, 4000-4500K, Philips ili odgovarajuće | kom | 30
8 | Sijalica fluorescentna kompaktna 26W/840, GX24Q-3, Osram Dulux D/E ili odgovarajuće | kom | 90
9 | Sijalica fluorescentna kompaktna 13W/840, GX24Q-1, Osram Dulux D/E ili odgovarajuće | kom | 40
10 | Sijalica fluorescentna kompaktna 55W/860, 2G11, Osram Dulux L ili odgovarajuće | kom | 40
11 | Sijalica fluorescentna kompaktna 32W/840, GX24Q-3, Osram Dulux T/E IN PLUS ili odgovarajuće | kom | 24
12 | Sijalica fluorescentna kompaktna 26W/840, GX24Q-3, Osram Dulux T/E IN PLUS ili odgovarajuće | kom | 24
13 | Sijalica LED GU5.3, 7W,12V, 4500K, PB, V-TAC ili odgovarajuće | kom | 40
14 | Fluo cev T8 18 W, 2700-3000K, OSRAM LUMILUX ili odgovarajuće | kom | 200
15 | Fluo cev T8 30 W, 4000-4500K, OSRAM LUMILUX ili odgovarajuće | kom | 20
16 | Fluo cev T8 36 W, 2700-3000K, OSRAM LUMILUX ili odgovarajuće | kom | 200
17 | Fluo cev T8 18 W, 4000-4500K, OSRAM LUMILUX ili odgovarajuće | kom | 100
18 | Fluo cev T8 36 W, 4000-4500K, OSRAM LUMILUX ili odgovarajuće | kom | 100
19 | Fluo cev T8 58 W, 4000-4500K, OSRAM LUMILUX ili odgovarajuće | kom | 30
20 | Fluo cev T5 14W/840 HE, G5, OSRAM Lumilux ili odgovarajuće | kom | 20
21 | Fluo cev T5 28W/840 HE, G5, OSRAM Lumilux ili odgovarajuće | kom | 20
22 | Fluo cev T5 49W/840 HO, G5, OSRAM Lumilux ili odgovarajuće | kom | 20
23 | Fluo cev T5 54W/840 HE, G5, OSRAM Lumilux ili odgovarajuće | kom | 20
24 | Fluo cev T5 80W/840 HE, G5, OSRAM Lumilux ili odgovarajuće | kom | 20
25 | Prigušnica 230V elektronska za fluocevi 18W, Philips ili odgovarajuće | kom | 18
26 | Prigusnica 230V elektronska za fluocevi 36 W, Philips ili odgovarajuće | kom | 18
27 | Prigušnica elektronska 2x36 W, 230V, T8, Vossloh Schwabe ELXc 236.247 ili odgovarajuće | kom | 24
28 | Starter za fluo 4-22 W ,Philips ili odgovarajuće | kom | 100
29 | Starter za fluo 4-65W , Philips ili odgovarajuće | kom | 100
30 | Sijalica SON-H-110W I 1CT/24, 230V, retrofit za VTF125W, Philips ili odgovarajuće | kom | 80
31 | Prigusnica za VTFE-125W, Philips ili odgovarajuće | kom | 20
32 | Sijalica SON-H-220W/200 1SL/12, 230V, retrofit za VTF250W, Philips ili odgovarajuće | kom | 30
33 | Prigusnica za VTFE-250W, Philips ili odgovarajuće | kom | 5
34 | LED SPOT zidni IP20, komplet sa sijalicom 230 V, 3W,GU10, Eglo Magnum ili odgovarajuće | kom | 12
35 | Sijalica metal halogena 230 V, HQI-TS , 70W, WDL , l=117mm, Osram ili odgovarajuće | kom | 20
36 | Sijalica metal halogena 230 V, HQI-TS , 150W, WDL , l=135mm, Osram ili odgovarajuće | kom | 12
37 | Sijalica natrijum visoki pritisak, cevasta 230 V, E40, HST 150W, Osram ili odgovarajuće | kom | 12
38 | Sijalica metal halogena elipsasta 230 V, E40, HQI-E 250W, 4000K, Osram ili odgovarajuće | kom | 7
39 | Sijalica metal halogena cevasta 230V, E40, HQI-T 250W/D PRO , Osram ili odgovarajuće | kom | 30
40 | Sijalica metal halogena cevasta 230V, E40, HQI-T 400W/D PRO , Osram ili odgovarajuće | kom | 12
41 | Sijalica natrijum visokog pritiska cevasta E40, 230V,SON-T 250W , Philips ili odgovarajuće | kom | 20
42 | Prigušnica za metalhalogenu ili natrijumovu sijalicu 230V,MH-Na 400W, Vossloh Schwabe ili odgovarajuće | kom | 5
43 | Prigušnica za metalhalogenu ili natrijumovu sijalicu 230V,MH-Na 250W, Vossloh Schwabe ili odgovarajuće | kom | 15
44 | Prigušnica za metalhalogenu ili natrijumovu sijalicu 230V,MH-Na 150W, Vossloh Schwabe ili odgovarajuće | kom | 5
45 | Prigušnica za metalhalogenu ili natrijumovu sijalicu 230V,MH-Na 70W, Vossloh Schwabe ili odgovarajuće | kom | 3
46 | Upaljač za metalhalogene i Natrijum sijalice, 70-400W, 230V, 5A, Vossloh Schwabe ili odgovarajući | kom | 24
47 | Grlo sijalično 230V, E40, porculansko, sa nosačem, Nopal ili odgovarajuće | kom | 30
48 | Grlo sijalično 230V, E27, porculansko, sa nosačem, Nopal ili odgovarajuće | kom | 80
49 | Grlo sijalično 230V, E27, porculansko, viseće, Nopal ili odgovarajuće | kom | 80
50 | Grlo sijalično 230V, E14, porculansko, sa nosačem, Nopal ili odgovarajuće | kom | 30
51 | Grlo sijalično 230V, GU-10, porculansko,Elmark ili odgovarajuće | kom | 30
52 | Grlo sijalicno G5.3/MR16 , sa vezama, Vossloh Schwabe ili odgovarajuće | kom | 80
53 | Grlo G13, za fluo cevi T8, bočno kačenje , Vossloh Scwabe ili odgovarajuće | kom | 40
54 | Grlo G13, za fluo cevi T8, ravno kačenje , Vossloh Scwabe ili odgovarajuće | kom | 40
55 | Nosač metalni za fluo cevi T8, Vossloh Scwabe ili odgovarajuće | kom | 24
56 | Grlo G5, za fluo cevi T5, bočno kačenje , Vossloh Scwabe ili odgovarajuće | kom | 20
57 | Grlo G5, za fluo cevi T5, ravno kačenje , Vossloh Scwabe ili odgovarajuće | kom | 20
58 | Nosač metalni za fluo cevi T5, Vossloh Scwabe ili odgovarajuće | kom | 12
59 | Postolje svetiljke od plastičnih masa sa porcelanskim grlom E27,ravno, 230V, 60W, sa bistrim staklom,kao ART 126K Nopal ili odgovarajué | kom | 20
60 | Postolje svetiljke od plastičnih masa sa porcelanskim grlom E27,koso, 230V, 60W, sa bistrim staklom,kao ART 127K Nopal ili odgovarajué | kom | 20
61 | Staklo bistro 100W za OG svetiljku | kom | 15
62 | Staklo bistro 200W za OG svetiljku | kom | 30
63 | Svetiljka plafonjera od plastičnih masa, 230V,60W, E27, IP54, Atra Bugarska ili odgovarajuće | kom | 60
64 | Fluo svetiljka 230V,2x36W T8, IP65 , Philips ili odgovarajuće | kom | 40
65 | Fluo svetiljka 230V,4x18W T8, ugradna, Philips ili odgovarajuće | kom | 24
66 | Fluo svetiljka 230V,2x18W T8, IP 65, Philips ili odgovarajuće | kom | 24
67 | Svetiljka plafonjera LED panel 230V,29W, 600mm x 600mm, 3600lm, 4000K, V-TAC ili odgovarajući | kom | 90
68 | Reflektor LED 230V, 2*30W, 8400lm, IP65, Flux Technology, ili odgovarajuće | kom | 40
69 | Fluo svetiljke 230V,8W za osvetljenje razvodnog ormana , Philips ili odgovarajuće | kom | 10
70 | Svetiljka metalna montaža na zid,kompletna sa prigušnicom za VTFE125W, staklom i senilom, kao KKSž-125W ili odgovarajuće | kom | 12
71 | Fotoelektrični relej 230V, 10A sa fotosondom za spoljnu montažu i priključnim kablom, FR3 Tehnolelektrika ili odgovarajuće | kom | 3
72 | Senzor pokreta,230V,12m,180 stepeni,zidni,unutrašnja montaža,Commel ili odgovarajući | kom | 20
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1
| Начин и рок плаћања: |  | Сукцесивно, уплатом на рачун у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна за сваку појединачну испоруку
| Рок важења понуде: |  | _______ дана од дана отварања понуда (мин. 60 дана).
| Рок испоруке: |  | У року од _____ дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца за сваку појединачну наруџбину, с тим да временски период између две наруџбине не може бити краћи од 15 дана (мин 15 - макс. 45 дана). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача.
| Место испоруке |  | Fco магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26. Из објективних разлога Наручилац може да одреди и друго место испоруке.
| Грантни рок: |  | _____ године ( не може бити краћи од 2 (две) године од дана квалитативног и квантитавног пријема)
| Квалитет: |  | У складу са условима дефинисаним у Поглављу II конкурсне документације (Техничка спецификација)
| Напомена: |  | Једнична цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума/уговора. Обавезан прилог понуде су докази техничке спецификације, наведни у Поглављу II конкурусне документације
У цену су укључени транспорт, испорука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Добављача.
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији.
Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део оквирног споразума/уговора.
________________________________________
|  |  | м.п. |  | потпис овлашћеног лица Понуђача

## Партија 2
Прилог 1 конкурсне документације за јавну набавку број: 01-01-17/2017.; Образац понуде са структуром цене - Образац 1 тачка 5) - Опис предмета набавке - Електроматеријал, уређаји и опрема за инсталације електроенергетике и осветљења у зградама и погонима и опреме за инсталације аутоматике, електронике и управљања у зградама и погонима, Партија 2
Ред. Број | Партија 2 -ЕНЕРГЕТИКА 20kV И 0,4kV | Јед. Мере | Оквирана количина | Каталошки број/ознака понуђеног добра и произвођач | Јединична цена по јединици мере без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ПДВ У% | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8=6+7
Srednjenaponska 20kV oprema i materijal
1 | Podzemni kabel za 20kV napon tipa XHE 49 1x95mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 50
2 | Kablovska završnica Si 24kV-spoljna montaža-za kabl 3x(XHE 49 1x95mm2) , Raychem ili odgovarajuće | set | 1
3 | Kablovska završnica Si 24kV-unutrašnja montaža-za kabl 3x(XHE 49 1x95mm2) , Raychem ili odgovarajuće | set | 1
4 | Kablovska spojnica Si 24kV-montaža u zemlji-za kabl XHE 49 1x95mm2 , Raychem ili odgovarajuće | kom | 3
5 | Patrona VN osigurača Si 24kV, 16A, sa udarnom iglom, dim. 442mm*FI53mm, 63 kA,VVC-ETI ili odgovarajući | kom | 3
6 | Patrona VN osigurača Si 24kV, 40A, sa udarnom iglom, dim. 442mm*FI53mm, 63 kA VVC-ETI ili odgovarajući | kom | 6
7 | Srednjenaponski potporni izolator Si24kV,LSp24N,Elektroporcelan ili odgovarajući | kom | 6
8 | Srednjenaponski metal-oksidni odvodnik prenapona Si24kV, 10kA, spoljna montaža, telo od elektroporcelana | kom | 3
Niskonaponski 0.4kV provodnici , kablovi, pribor
9 | Provodnik P/F 1,5 mm2 u bojama (crveno-60% količine, plavo-20%, žuto/zeleno-20%),Novkabel ili odgovarajuće | m | 250
10 | Provodnik P/F 2,5 mm2 u bojama (crveno-60% količine, plavo-20%, žuto/zeleno-20%),Novkabel ili odgovarajuće | m | 250
11 | Provodnik P 2,5 mm2 u boji žuto/zelenoj,Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
12 | Provodnik P/F 4 mm2 u bojama(crveno-60% količine, plavo-20%, žuto/zeleno-20%),Novkabel ili odgovarajuće | m | 250
13 | Provodnik P 4 mm2 u boji žuto/zelenoj,Novkabel ili sl. | m | 100
14 | Provodnik P/F 6 mm2 u bojama (crveno-60% količine, plavo-20%, žuto/zeleno-20%),Novkabel ili odgovarajuće | m | 150
15 | Provodnik P 6 mm2 u boji žuto/zelenoj,Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
16 | Provodnik P/F 10 mm2 u boji crvenoj ili crnoj,Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
17 | Provodnik P/F 35 mm2 u boji žuto/zelenoj,Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
18 | Provodnik P/F 50 mm2 u boji žuto/zelenoj,Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
19 | provodnik PP/J-3x2.5 mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 200
20 | provodnik PP/J-3x1.5 mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 200
21 | provodnik GG/J 3x1,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 200
22 | provodnik GG/J 3x2,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 200
23 | provodnik GG/J 5x2,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
24 | Provodnik P/F 2.5 mm2 silikonska izolacija, Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
25 | Provodnik P/F 4 mm2 silikonska izolacija, Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
26 | instalacioni kabel PPY 3x1,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 500
27 | instalacioni kabel PPY 4x1,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
28 | instalacioni kabel PPY 3x2,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 500
29 | instalacioni kabel PPY 5x2,5mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 300
30 | instalacioni kabel PPY 5x6mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 200
31 | instalacioni kabel PPY 5x10mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
32 | Kabel XP00-Y 5x6mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 150
33 | Kabel XP00-Y 5x16mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 300
34 | Kabel XP0/0 4x16mm2 Al, Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
35 | Kabel XP00 4x70mm2 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 100
36 | Kabel XP00 4x150mm2Al , Novkabel ili odgovarajuće | m | 50
37 | Kabel LiYCY 6x0.75 , Novkabel ili odgovarajuće | m | 200
38 | Audio kabel za zvučnike sa izolacijom, ispunom i spojlnim plaštem od plastičnih masa, maksimalni radni napon AC49V, preseka 2x2.5mm2, podužni otpor 12+/-5% oma/km, kao TASKER C276 ili odgovarajuće | m | 100
39 | Audio kabel za zvučnike sa prozirnom radnom izolacijom od plastičnih masa,jedan sloj izolacije, preseka 2x2.5mm2, materijal provodnika CCA (copper clad aluminium) | m | 200
40 | Kablovska spojnica termoplastična za kablove 1kV PP00 4*95mm2 | kom | 4
41 | Kablovska spojnica termoplastična za kablove 1kV PP00 4*150mm2 | kom | 4
42 | Kablovska spojnica termoplastična za kablove 1kV PP00 4*35mm2 | kom | 4
43 | kablovska čaura za presovanje za presek Cu95mm2 | kom | 24
44 | kablovska čaura za presovanje za presek Cu120mm2 | kom | 24
45 | kablovska čaura za presovanje za presek Al150mm2 | kom | 24
46 | kablovska čaura za presovanje za presek Al16mm2 | kom | 24
47 | kablovska papučica za presovanje za presek Cu6mm2, ravna M6 | kom | 60
48 | kablovska papučica za presovanje za presek Cu10mm2, ravna M8 | kom | 60
49 | kablovska papučica za presovanje za presek Cu16mm2,ravna M8 | kom | 60
50 | kablovska papučica za presovanje za presek Cu35mm2,ravna M10 | kom | 60
51 | kablovska papučica za presovanje za presek Cu50mm2,ravna M10 | kom | 60
52 | kablovska papučica za presovanje za presek Cu70mm2,ravna M10 | kom | 60
53 | kablovska papučica presovanje za presek Cu95mm2,ravna M12 | kom | 60
| kablovska papučica za presovanje za presek Cu150mm2,ravna M12 | kom | 30
52 | kablovska papučica za presovanje Al-Cu za presek 16mm2, ravna M10 | kom | 60
53 | kablovska papučica za presovanje za presek Al70mm2 | kom | 60
54 | strujna stezaljka-klema Al-Cu za presek 50/10mm2 | kom | 60
55 | strujna stezaljka-klema Al za presek 16-50mm2 | kom | 60
56 | kablovska papučica za presovanje Al-Cu za presek 150mm2, ravna M12 | kom | 60
57 | Hilzne (tuljci) Cu1,5mm2, Wurth ili odgovarajuće | kom | 300
58 | Hilzne (tuljci) Cu2x1,5mm2 , Wurth ili odgovarajuće | kom | 100
59 | Hilzne (Tuljci) Cu2.5 mm2 , Wurth ili odgovarajuće | kom | 200
60 | Hilzne (Tuljci) Cu2X2.5 mm2 , Wurth ili odgovarajuće | kom | 100
61 | PVC izolir traka crna/crvena , 19mm/10m, Wurth ili odgovarajuće | kom | 150
62 | PVC izolir traka plava , 19mm/10m, Wurth ili odgovarajuće | kom | 80
63 | PVC izolir traka žuto-zelena, 19mm/10m,Wurth ili odgovarajuće | kom | 60
64 | PVC SAVITLJIVA CEV Ø 13mm | m | 200
65 | PVC SAVITLJIVA CEV Ø 16mm | m | 200
66 | PVC SAVITLJIVA CEV Ø 23mm | m | 200
67 | PVC SAVITLJIVA CEV Ø 36mm | m | 100
68 | Crni termobužiri Set , br. art. 09647710 , Wurth ili odgovarajuće | kom | 5
69 | Termoskupljajući bužir 4,8/2,4 bez lepka , Wurth ili odgovarajuće | m | 50
70 | Termoskupljajući bužir 6,4/3,2 bez lepka , Wurth ili odgovarajuće | m | 50
71 | Termoskupljajući bužir 12,7/6,4 bez lepka , Wurth ili odgovarajuće | m | 50
72 | Termoskupljajući bužir 25,4/12,7 bez lepka , Wurth ili odgovarajuće | m | 50
73 | Samovulkanizirajuća traka 19 , br. art. 09850771 , Wurth ili odgovarajući | kom | 30
74 | Kablovske vezice 4,8x293 | kom | 700
75 | Kablovske vezice 3,6x140 | kom | 800
76 | Kablovske vezice 2,5x100 | kom | 500
77 | Kablovske vezice 3,6x292 | kom | 500
78 | Kabovske vezice 4,8x360 | kom | 700
79 | Uvodnik PVC 13.5mm sa maticom | kom | 40
80 | Uvodnik PVC 16mm sa maticom | kom | 40
81 | Uvodnik PVC 23mm sa maticom | kom | 40
82 | Uvodnik PVC 26mm sa maticom | kom | 40
83 | Obujmica OG 8-18mm , | kom | 200
84 | Obujmica OG 18-26mm , | kom | 400
85 | Kabel obujmica PVC fi20mm, | kom | 200
86 | Utikač 400V, 16A,3p+n+z ravni , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
87 | Utikač 230V, 16A,šuko 1p+n+z običan , ravan, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
88 | Utikač 230v, 16A, šuko 1p+n+z gumirani, ravan, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
89 | Utičnica 230V, 16A, šuko 1p+n+z gumirana , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
90 | Razvodna PVC kutija, Fi60mm u zid , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 100
91 | Razvodna PVC kutija sa poklopcem, Fi78mm u zid , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 100
92 | Razvodna PVC kutija sa poklopcem, 100*100mm u zid , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 100
93 | Razvodna PVC kutija u rigips Fi60mm, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 100
94 | Razvodna PVC kutija sa poklopcem, Fi78mm u rigips , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 100
95 | Razvodna PVC kutija sa poklopcem, 100*100mm u rigips , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 100
96 | Razvodna plastična kutija, OG 80X80 , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
97 | Razvodna metalna kutija, OG 80X80 , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
98 | Razvodna plastična kutija, OG 100X100 , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
99 | Razvodna plastična kutija, OG 150X150 , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
100 | Razvodna plastična kutija, OG 250X250 , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
101 | Instalacioni prekidač 230V,10A,1p, običan, montaža u zid,Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
102 | Instalacioni prekidač 230V,10A,1p, serijski,montaža u zid,Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
103 | Instalacioni prekidač 230V,10A,1p,naizmeničan,montaža u zid, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
104 | Instalacioni prekidač 230V,16A,1p, za el.bojler/grejalicu, montaža u zid, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 20
105 | Indikator za kupatilo, modularni 230V, 3*10A, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 12
106 | Utičnica Šuko monofazna 230V, 16A u zid , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 80
107 | Utičnica Šuko monofazna 230V, 16A u zid dupla, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
108 | Utičnica Šuko monofazna 230V, 16A u zid ,sa poklopcem, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
109 | Utičnica Šuko trofazna 400/230V, 16A u zid, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
110 | Utičnica PVC, dupla, RJ45 za u zid , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
111 | Utičnica PVC, OG,dupla, RJ45, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 50
112 | Utičnica monofazna Šuko OG metalna 230V,16A , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
113 | Utičnica monofazna Šuko OG PVC 230V,16A , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
114 | Utičnica monofazna Šuko OG PVC dvostruka 230V,16A , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 20
115 | Utičnica monofazna Šuko za DIN šinu 35mm 230V,16A , Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 12
116 | Prekidač OG 230V,10A PVC jednopolni, običan, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
117 | Prekidač OG 230V,10A PVC jednopolni, serijski, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
118 | Prekidač OG 230V,10A metalni, jednopolni, običan, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
119 | Prekidač OG 230V,10A metalni, jednopolni, serijski, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 30
120 | UKO/UTO utikač muški 16A, 5p, IP 44, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 10
121 | UKO/UTO utičnica ženska 16A, 5p ,IP 44, nadgradna, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 10
122 | UKO/UTO utikač muški 32A, 5p , ,IP 44, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 7
123 | UKO/UTO utičnica ženska 32A, 5p , IP 44, nadgradna, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 7
124 | UKO/UTO utikač muški 63A, 5p , ,IP 44, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 7
125 | UKO/UTO utičnica ženska 63A, 5p ,IP 44, nadgradna Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 7
126 | Kablovska motalica sa tri prilkjučnice 16A 230V, kabl PP/J-Y 3*1.5mm2, ELPA ili odgovarajuće | kom | 5
127 | Produžni kabel 230V, 16A, 3m sa 3 mesta, kabl PP/J-Y 3*1.5mm2 | kom | 30
128 | Produžni kabel 230V, 16A, 5 m sa 3 mesta, Aling Conel ili odgovarajuće | kom | 20
129 | Produžni kabel 230V, 16A, 3m sa 6 mesta, kabl PP/J-Y 3*1.5mm2 | kom | 30
130 | Redne kleme PVC izolacija 2,5mm2 , u kompletu po 10kom | kom | 50
131 | Redne kleme PVC izolacija 4 mm2 , u kompletu po 10kom | kom | 50
132 | Redne kleme PVC izolacija 6mm2 , u kompletu po 10kom | kom | 50
133 | Redne kleme PVC izolacija 10 mm2 , u kompletu po 10kom | kom | 50
134 | VS kleme 6mm2 , plava, crna,žuto zelena, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 150
135 | VS kleme 16 mm2 , plava, crna,žuto zelena, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 120
136 | VS kleme 35 mm2, plava, crna,žuto zelena, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 60
137 | VS kleme 2,5mm2, plava, crna,žuto zelena, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 150
138 | Nosač VS klemi od 6mm2, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 50
139 | Nosač VS klemi od 16mm2, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 50
140 | Nosač VS klemi od 35mm2, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 20
141 | Nosač VS klemi od 2,5mm2, Strojkoplast ili odgovarajuće | kom | 50
142 | Strujne "Škaro" kleme 400V 4*35mm2 ili odgovarajuće | kom | 30
143 | monofazna bakarna sabirnica 230V, 40A-češalj monofazni, 1m dužine | kom | 30
144 | trofazna bakarna sabirnica 400/230V, 40A-češalj trofazni, 1m dužine | kom | 10
145 | Razvodni orman metalni od dvostruko dekapiranog lima, antikoroziona i estetska zaštita, nazidni, IP55, dimenzija: VxŠxD 500x500x250mm Eaton ili odgovarajuće | kom | 1
146 | Razvodni orman metalni od dvostruko dekapiranog lima, antikoroziona i estetska zaštita, nazidni, IP55, dimenzija: VxŠxD 600x600x200mm , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
147 | Razvodni orman metalni od dvostruko dekapiranog lima, antikoroziona i estetska zaštita, nazidni, IP55, dimenzija: VxŠxD 800x800x200mm , Eaton ili odgovarajuće | kom | 1
148 | Razvodni orman metalni od dvostruko dekapiranog lima, antikoroziona i estetska zaštita, nazidni, IP55, dimenzija: VxŠxD 600x400x200mm , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
149 | Razvodni orman metalni od dvostruko dekapiranog lima, antikoroziona i estetska zaštita, nazidni, IP55, dimenzija: VxŠxD 700x500x200mm , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
150 | Razvodni orman metalni, nazidni, IP55, dimenzija:VxŠxD 800x600x200mm , Eaton ili odgovarajuće | kom | 1
151 | Razvodni orman metalni od dvostruko dekapiranog lima, antikoroziona i estetska zaštita, slobodnostojeći, IP55, VxŠxD dimenzija: 2000x600x300mm Eaton ili odgovarajuće | kom | 1
152 | Razvodna tabla PVC, na zid,unutrašnja montaža, 24 mesta, kompletna sa montažnom šinom, sabirnicama za nulu i uzemljenje, Eaton ili odgovarajuće | kom | 5
153 | Razvodna tabla PVC, na zid,unutrašnja montaža, 18 mesta, kompletna sa montažnom šinom, sabirnicama za nulu i uzemljenje, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
154 | Razvodna tabla PVC, na zid,unutrašnja montaža, 12 mesta, kompletna sa montažnom šinom, sabirnicama za nulu i uzemljenje, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
155 | Kutija za izjednačenje potencijala za u zid, standardna, PS49 ili slično, komplet sa montažnom šinom i klemom | kom | 5
156 | ITO-2/20 590x360x125 telefonski orman U/Z, Eltel ili odgovarajuće | kom | 2
157 | RTO-2 telefonski orman U/Z 340X160X100,Eltel ili odgovarajuće | kom | 2
Osigurači, drišeri
158 | Osigurač za stubove rasvete FRA-16A ili odgovarajući | kom | 50
159 | Osigurač cilindrični prečnika 10mm dužine 38mm 6A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
160 | Osigurač cilindrični prečnika 10mm dužine 38mm 16A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
161 | Osigurač cilindrični prečnika 10mm dužine 38mm 25A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
162 | Osigurač cilindrični prečnika 10mm dužine 38mm 32A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
163 | Nosač osigurača cilindričnog 10/38mm,230V do 32A jednopolni, Schneider ili odgovarajuće | kom | 24
164 | Osigurač cilindrični prečnika 14mm dužine 51mm 25A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
165 | Osigurač cilindrični prečnika 14mm dužine 51mm 32A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
166 | Osigurač cilindrični prečnika 14mm dužine 51mm 50A,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
167 | Nosač osigurača cilindričnog 14/51mm, 230V do 50A jednopolni, Schneider ili odgovarajuće | kom | 24
168 | Automatski osigurači C 6A,6 kA, jednopolni, Schneider ili odgovarajuće | kom | 30
169 | Automatski osigurači C 10A,6 kA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 100
170 | Automatski osigurači C 16A,6 kA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 100
171 | Automatski osiguraci C 20A 6KA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 100
172 | Automatski osiguraci C 25A 6KA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
173 | Automatski osiguraci C 36A 6KA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
174 | Automatski osiguraci C 50A 6KA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
175 | Automatski osiguraci C 63A 6KA, jednopolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
176 | Automatski osiguraci C 6A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
177 | Automatski osiguraci C 10A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
178 | Automatski osiguraci C 16A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
179 | Automatski osiguraci C 25A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 20
180 | Automatski osiguraci C 36A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 15
181 | Automatski osiguraci C 50A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 10
182 | Automatski osiguraci C 63A 6KA, tropolni,Schneider ili odgovarajuće | kom | 15
183 | Topljivi ulozak DII 25A,ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 100
184 | Topljivi ulozak DII 20A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 100
185 | Topljivi uložak DII 16A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 100
186 | Topljivi uložak DII 10A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
187 | Topljivi uložak DII 6A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
188 | Topljivi uložak DIII 35A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 30
189 | Topljivi uložak DIII 50A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 30
190 | Topljivi uložak DIII 63A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 30
191 | Topljivi uložak DO1 10A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 30
192 | Topljivi uložak DO1 16A , ETI ili odgovarajuće,Schneider ili odgovarajuće | kom | 50
193 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 25A ,NV0,ETI ili odgovarajuće | kom | 36
194 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 36A ,NV0,ETI ili odgovarajuće | kom | 72
195 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 63A ,NV0,ETI ili odgovarajuće | kom | 48
196 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 100A , NV0,ETI ili odgovarajuće | kom | 36
197 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 63A ,NV1ETI ili odgovarajuće | kom | 24
198 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 80A ,NV1ETI ili odgovarajuće | kom | 24
199 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 100A ,NV1ETI ili odgovarajuće | kom | 36
200 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 125A ,NV1,ETI ili odgovarajuće | kom | 24
201 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 160A ,NV1,ETI ili odgovarajuće | kom | 24
202 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 200A ,NV1,ETI ili odgovarajuće | kom | 24
203 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 250A ,NV1,ETI ili odgovarajuće | kom | 24
204 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 160A ,NV2ETI ili odgovarajuće | kom | 18
205 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke aM, 250A ,NV2,ETI ili odgovarajuće | kom | 24
206 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 250A ,NV2,ETI ili odgovarajuće | kom | 18
207 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 315A , NV2,ETI ili odgovarajuće | kom | 12
208 | Nožasti visokoučinski osigurači, k-ke gG, 400A ,NV2,ETI ili odgovarajuće | kom | 6
209 | Osigurač rastavljač 0.4kV,3polni, montaža vertikalno na ploču, veličine postolja 125A, ETI ili odgovarajuće | kom | 12
210 | Osigurač rastavljač 0.4kV, 3polni, montaža vertikalno na ploču, veličine postolja 250A, ETI ili odgovarajuće | kom | 6
211 | Postolje osigurača NV0 400/230V, 125A, jednopolno,ETI ili odgovarajuće | kom | 12
212 | Postolje osigurača NV0 400/230V, 125A, tropolno,ETI ili odgovarajuće | kom | 12
213 | Postolje osigurača NV1 400/230V, 250A, jednoplono,ETI ili odgovarajuće | kom | 6
214 | Postolje osigurača NV1 400/230V, 250A, tropolno,ETI ili odgovarajuće | kom | 4
215 | Postolje osigurača NV1 400/230V, 400A, jednoplono,ETI ili odgovarajuće | kom | 3
Prekidači snage, fid sklopke, motorne sklopke, kontaktori, releji
216 | Strujna diferencijalna zaštitna sklopka(FID) 3p+n 400V,25/0,03A, 6kA Eaton ili slično | kom | 10
217 | Strujna diferencijalna zaštitna sklopka(FID) 3p+n 400V,40/0,3A, 6kA Eaton ili slično | kom | 20
218 | Strujna diferencijalna zaštitna sklopka(FID) 3p+n 400V,63/0,5A, 6kA Eaton ili slično | kom | 10
219 | Strujna diferencijalna zaštitna sklopka(FID) 1p+n 230V,25/0,03A, 6kA Eaton ili slično | kom | 10
220 | Kompakt prekidač za montažu na ploču,400V 63A,3p, 36 kA, termo-magnetna zaštita, ETI ili odgovarajuće | kom | 5
221 | Kompakt prekidač za montažu na ploču,400V, 125A,3p, 50 kA, termo-magnetna zaštita, ETI ili odgovarajuće | kom | 3
222 | okidač naponski 230V za gornji | kom | 3
223 | okidač podnaponski 230V za gornji | kom | 3
224 | Kompakt prekidač za montažu na ploču,400V, 250A,3p, 50 kA, termo-magnetna zaštita, ETI ili odgovarajuće | kom | 2
225 | okidač naponski 230V za gornji | kom | 2
226 | okidač podnaponski 230V za gornji | kom | 2
227 | Motorni kontaktor, 3p, 400V, 10A, špulna 230VAC, sa 1NO i 1NC pomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 20
228 | Motorni kontaktor, 3p, 400V,16A, napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NC pomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 30
229 | Bimetal 400V 16A za gornji kontaktor | kom | 6
230 | Bimetal 400V 10A za gornji kontaktor | kom | 6
231 | Bimetal 400V 6.3A za gornji kontaktor | kom | 6
232 | Bimetal 400V 4A za gornji kontaktor | kom | 6
233 | Bimetal 400V 2,5A za gornji kontaktor | kom | 8
234 | Motorni kontaktor, 3p, 400V, 25A,napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NC pomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 20
235 | Bimetal 400V 16A za gornji kontaktor | kom | 6
236 | Motorni kontaktor, 3p, 400V,25A, napona špulne 24VDC, sa 1NO i 1NC pomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 9
237 | Motorni kontaktor, 3p, 400V,40A,napona špulne 230VAC, sa 1NOi 1NC pomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 9
238 | Bimetal 400V 25A za gornji kontaktor | kom | 6
239 | Motorni kontaktor, 3p, 400V,63A,napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NC pomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 9
240 | Bimetal 400V 40A za gornji kontaktor | kom | 3
241 | Motorni kontaktor, 3p, 400V,100A,napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NCpomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 9
242 | Bimetal 400V 63A za gornji kontaktor | kom | 3
243 | Motorni kontaktor, 3p, 400V,160A, napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NCpomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 6
244 | Bimetal 400V 100A za gornji kontaktor | kom | 3
245 | Motorni kontaktor, 3p, 400V, 250A, napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NCpomoćnim kontaktom, Eaton ili odgovarajući | kom | 3
246 | Bimetal 400V, 160A za gornji kontaktor | kom | 2
247 | Pomoćni kontakti 1NO+1NC, dodatni, odgovarajući za motorne kontaktore iz pozicija 307-318 | kom | 10
248 | Pomoćni kontaktor kao ISKRA KO-44, napon špulne 230V,ili odgovarajuće | kom | 10
249 | Kontaktor za kompenzaciju, 3p, 400V, 32A, napona špulne 230VAC, sa 1NO i 1NCpomoćnim kontaktom, kompletan, Eaton ili odgovarajući | kom | 12
250 | Kondenzatorske baterije 440V, 6,75kVAr, sa konektorima, Schneider ili slično | kom | 2
251 | Kondenzatorske baterije 440V, 8kVAr, sa konektorima, Schneider ili slično | kom | 2
252 | Kondenzatorske baterije 440V, 12,5kVAr, sa konektorima, Schneider ili slično | kom | 3
253 | Kondenzatorske baterije 440V, 25kVAr, sa konektorima, Schneider ili slično | kom | 3
254 | Kontroler automatski za kompenzaciju reaktivne energije tip FCR12 BMR, ili odgovarajuće | kom | 2
255 | Motorno zaštitini prekidač PKZMO 1.6, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
256 | Motorno zaštitini prekidač PKZMO 2.5, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
257 | Motorno zaštitini prekidač PKZMO 4 Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
258 | Motorno zaštitini prekidač PKZMO 6.3, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
259 | Motorno zaštitini prekidač PKZMO 10, Eaton ili odgovarajuće | kom | 7
260 | Motorno zaštitini prekidač PKZMO 16, Eaton ili odgovarajuće | kom | 7
261 | Kućište za Motorno zaštitini prekidač Moeller-eaton PKZM0 | kom | 2
262 | Grebenasti prekidač ,0-1,3p,63A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 5
263 | Grebenasti prekidač ,0-1,3p,63A, u kučištu, Eaton ili odgovarajuće | kom | 3
264 | Grebenasti prekidač ,0-1,3p,40A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 5
265 | Grebenasti prekidač ,0-1,3p,25A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
266 | Grebenasti prekidač ,0-1,3p,25A, u kučištu, Eaton ili odgovarajuće | kom | 12
267 | Grebenasti prekidač 0-1-start (start je sa povratkom)ugradni, 2p, 16A , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
268 | Grebenasti prekidač 0-1,1p,10A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 20
269 | Grebenasti prekidač 1-0-2 , 1p , 10A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 20
270 | Grebenasti prekidač 1-0-2 , 2p , 10A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 12
271 | Grebenasti prekidač ,0-1,1p,25A, u kučištu, Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
272 | Grebenasti prekidač 1-0-2 , 3p , 40A, ugradni, Eaton ili odgovarajuće | kom | 5
273 | Vremenski relej napona špulni 230V, 2CO, Omron ili odgovarajući | kom | 20
274 | Vremenski relej napona špulni 24V DC, 2CO, Omron ili odgovarajući | kom | 20
275 | Relej prisutnosti faza 400/230V, napona špulni 230V, 2CO, Omron ili odgovarajući | kom | 40
276 | Relej za postolje 11pin,kalem 24V DC, kontakti 10A 230V ISKRA TRP6931, ili odgovarajući | kom | 20
277 | Relej za postolje 11pin,kalem 230V DC, kontakti 10A 230V ISKRA TRP6931, ili odgovarajući | kom | 40
278 | Postolje 11pin za TRP6931, 300V,10A, ISKRA ili odgovarajuće | kom | 60
279 | krajnji prekidač sa podesivim točkićem XCK-J10541,250V,6A, ili odgovarajući | kom | 7
280 | krajnji prekidač HY-L508,250V,6A, ili odgovarajući | kom | 8
281 | Relej Shenler RNC1CO024,24VDC, 6A, ili odgovarajući | kom | 5
282 | Postolje Shenler SNCo5-E-A za RNC1CO, ili odgovarajući | kom | 3
283 | Relej za postolje 14pin YPT78704, oznaka releja je PT570024, kalem 24V DC, kontakti 6A 230V,Schrack ili odgovarajuće | kom | 10
284 | Relej za postolje 14pin YPT78704, oznaka releja je PT570024, kalem 230V, kontakti 6A 230V,Schrack ili odgovarajuće | kom | 10
285 | Relej nivoa vode, napona špulni 230V, S 500VA, 10A, 250V, zaštita suvo, max-min nivo, tip RKN URAM, ili odgovarajući | kom | 8
286 | Sonda za pijaču vodu sa priključnim provodnikom Tehnoelektro Aleksinac, ili odgovarajući | kom | 10
287 | Tlačna sklopka pritiska 1-6bar, 230V, 1polna, kontakti 230V, 6A | kom | 5
288 | Tlačna sklopka pritiska 3-12bar, 230V, 1polna, kontakti 230V, 6A | kom | 5
289 | Tlačna sklopka pritiska do 10 bara, tropolna, kontakti 400/230V, 6A | kom | 2
290 | Nivo prekidač na plovak za čiste vode, 230V, 10(4)A, 50-60Hz, trožilni priključni kabl, IP68, ugao reagovanja +/-45 stepeni, FAES Italija tip Micro, ili odgovarajuće | kom | 5
291 | Nivo prekidač na plovak za otpadne vode, 230V, 10(8)A, 50-60Hz, trožilni priključni kabl, IP68, ugao reagovanja +/-45 stepeni, FAES Italija tip Shuttle, ili odgovarajuće | kom | 5
292 | Tasteri nužnog isključenja u sopstvenom kućištu, sa 1NO+1NC , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
293 | Tasteri nužnog isključenja ugradni, 230V, 10A,1NO+1NC , Eaton ili odgovarajuće | kom | 10
294 | Tasteri fi22 START, ugradni, sa led sijalicom, 230V, 10A, 1NO+1NC , Eaton ili odgovarajuće | kom | 30
295 | Tasteri fi22 STOP, ugradni, sa led sijalicom, 230V, 10A, 1NO+1NC , Eaton ili odgovarajuće | kom | 30
296 | Led lampica signalna fi 22 ,zelena, Eaton ili odgovarajuće | kom | 50
297 | Led lampica signalna fi 22 ,crvena, Eaton ili odgovarajuće | kom | 50
Nosaci kablova, uzemljenja, bravarija, razno
298 | Pocinkovani nosač kablova, perforirani, sa poklopcem, širine 50mm ,dužine 2m, Obo Betterman ili odgovarajući | kom | 60
299 | Pocinkovani nosač kablova, perforirani, sa poklopcem, širine 100mm , dužine 2m, Obo Betterman ili odgovarajući | kom | 40
300 | Konzole - nosači za PNK50 , Obo Betterman ili odgovarajući | kom | 60
301 | Konzole - nosači za PNK100 , Obo Betterman ili odgovarajući | kom | 40
302 | Kanalica za kablove PVC,bela, zatvorena, sa poklopcem 15x15x2000mm Malpro Češka, ili odgovarajuće | kom | 80
303 | Kanalica za kablove PVC,bela, zatvorena, sa poklopcem 25x20x2000mm Malpro Češka, ili odgovarajuće | kom | 70
304 | Kanalica za kablove samolepiva, PVC,bela, zatvorena, sa poklopcem 25x20x2000mm Malpro Češka, ili odgovarajuće | kom | 60
305 | Kanalica za kablove PVC,bela, zatvorena, sa poklopcem 40x20x2000mm Malpro Češka, ili odgovarajuće | kom | 30
306 | DIN šina 35mm/1m | kom | 30
307 | FeZn traka 25x4mm | kg | 300
308 | FeZn traka 20x3mm | kg | 100
309 | Ukrsni komad JUS NB.4.934 (60x60mm) | kom | 60
310 | potpora za vodove JUS NB.4.925 L=150mm | kom | 30
311 | stezaljka za oluk JUS NB.4.908 | kom | 30
312 | Ventilator 230V, 20W, prečnika 110mm ugradni IP20 sa PVC maskom | kom | 20
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2
| Начин и рок плаћања: |  | Сукцесивно, уплатом на рачун у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна за сваку појединачну испоруку
| Рок важења понуде: |  | _______ дана од дана отварања понуда (мин. 60 дана).
| Рок испоруке: |  | У року од _____ дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца за сваку појединачну наруџбину, с тим да временски период између две наруџбине не може бити краћи од 15 дана (мин 15 - макс. 45 дана). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача.
| Место испоруке |  | Fco магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26. Из објективних разлога Наручилац може да одреди и друго место испоруке.
| Грантни рок |  | _____ године ( не може бити краћи од 2 (две) године од дана квалитативног и квантитавног пријема)
| Квалитет: |  | У складу са условима дефинисаним у Погављу II кон.документације (Техничка спецификација)
| Напомена: |  | Једнична цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума/уговора. Обавезан прилог понуде су докази техничке спецификације, наведни у Поглављу II конкурусне документације
У цену су укључени транспорт, испорука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Добављача.
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији.
Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део оквирног споразума/уговора.
________________________________________
|  |  | м.п. |  | потпис овлашћеног лица Понуђача

## Партија 3
Прилог 1 конкурсне документације за јавну набавку број: 01-01-17/2017.; Образац понуде са структуром цене - Образац 1 тачка 5) - Опис предмета набавке - Електроматеријал, уређаји и опрема за инсталације електроенергетике и осветљења у зградама и погонима и опреме за инсталације аутоматике, електронике и управљања у зградама и погонима, Партија 3
Ред. Број | Партија 3 - Аутоматика, управљање, индустријска електроника | Јед. Мере | Оквирана количина | Каталошки број/ознака понуђеног добра и произвођач | Јединична цена по јединици мере без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ПДВ У% | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8=6+7
1 | Senzor induktivni IPS30 24-240V,200mA, ili odgovarajući | kom | 5
2 | Senzor induktivni Omron E2EX10Y1Fi30, 24-240V, ili odgovarajući | kom | 8
3 | Senzor induktivni FESTO SME 8M 24V, ili odgovarajući | kom | 3
4 | Senzor optički Sensik WL 1SO P420,ili odgovarajući | kom | 3
5 | Senzor Fotoelektrični SICK VL 180-P430 6008781,ili odgovarajući | kom | 4
6 | reed senzor YR101, 5-240V, max 100mA, ili odgovarajući | kom | 8
7 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 4DI DC24V, 6ES7 131-4BD01-OAAO, ili odgovarajući | kom | 1
8 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 PME DC24V, 6ES7 138-4CA01-OAAO, ili odgovarajući | kom | 1
9 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 2AI HS I WIRE SF,6ES7 134-4GBG1-OABO, ili odgovarajući | kom | 1
10 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 4DO DC24V/0.5A, ES7 132-4BD01-OAAO, ili odgovarajući | kom | 1
11 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 4DO DC24V/2A,6ES7 132-4BD31-OAAO,ili odgovarajući | kom | 1
12 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 2AL RTD, 6ES7 134-4JBS0-OABO, ili odgovarajući | kom | 1
13 | Elektronski modul Siemens Simatic S7 IM IS1-1 STANDARD, 6ES7 151-1AA04-OABO | kom | 1
14 | Uv sijalica Bewades 80 W, sifra 6-181008, BWT Nemacka, oznaka Replacement Emitter Bewades 80 W,ili odgovarajući | kom | 6
15 | Sonda za merenje PH vrednosti tečnosti, JUMO tipa 202925/1000-1003-106-37-88-84, kompatibilna za rad sa transmiterom JUMO ecoTRANS Lf01 (Kontroler je JUMO iTRON04 tipa 702044), ili odgovarajući | kom | 1
16 | Elektronska vaga Laumas Load Cell model PEC 75, ili odgovarajući | kom | 1
17 | Kontroler za sisteme grejanja/hladjenja Siemens RLU220,ili odgovarajući | kom | 1
18 | Kontroler za podstanicu daljinskog grejanja tip ECL Confort 300 Danfoss, ili odgovarajući | kom | 1
19 | Elektronski sklop za podstanicu daljinskog grejanja tip MR5000 Feniks BB, ili odgovarajući | kom | 1
20 | Kontroler za gasni gorionik Weishaupt tip WG30N/1-C ZM-LN Ser.574110707, oznaka kontrolera W-FM 20 V3.10, 230V/50-60Hz, ili odgovarajući | kom | 1
21 | Kontroler za gasne gorionike Siemens tip LFL 1.322 Ser.02, ili odgovarajući | kom | 2
22 | Kontroler za gasne gorionike kao Siemens tip LMV 51.100.C2,ili odgovarajući | kom | 2
23 | Kontroler za gasne gorionike kao Logomatic Buderus tip 4321,ili odgovarajući | kom | 1
24 | Elektromotorni pogon-aktuator za ventil daljinskog grejanja Siemens SB92P, 230V, ili odgovarajući | kom | 1
25 | Elektromotorni pogon-aktuator za ventil daljinskog grejanja Siemens SQM48, ili odgovarajući | kom | 1
26 | Display kontroler Siemens AZL23.00.A9, ili odgovarajući | kom | 1
27 | Diferencijalni transmiter pritiska Sauter DSDU(I) 24V, 4-20mA, IP65,ili odgovarajući | kom | 6
28 | Sobni kontroler grejanja sa termostatom, digitalni display, HERZ, 230V, 10A | kom | 1
29 | Sobni kontroler grejanja/hladjenja, dve brzine ventilatora, sa termostatom , 230V, 10A | kom | 5
30 | Elektronski sklop za sisteme daljinskog grejanja Satronic tip MMI 810 M.35 ili odgovarajući | kom | 1
31 | Postolje za Satronic tip MMI 810 M.35, ili odgovarajući | kom | 1
32 | Senzor plamena Satronic UVZ 780, ili odgovarajući | kom | 1
33 | Prirubnica za UVZ 780, ili odgovarajući | kom | 1
34 | Soft starter 400/230V, do15kW, Schneider ili ekvivalentno | kom | 1
35 | Frekventni regulator 400/230V do 1,5kW Schneider ili ekvivalentno | kom | 2
36 | Frekventni regulator 400/230V do 2,2kW Schneider ili ekvivalentno | kom | 2
37 | Frekventni regulator 400/230V do 5kW Schneider ili ekvivalentno | kom | 1
38 | Frekventni regulator 400/230V do 11kW Schneider ili ekvivalentno | kom | 1
39 | Punjač aku baterija za stalni spoj sa automatskom regulacijom 230VAC/24VDC, 7A, Phoenix Contact ili odgovarajući | kom | 2
40 | Punjač aku baterija za stalni spoj sa automatskom regulacijom 230VAC/12VDC, 7A, Phoenix Contact ili odgovarajući | kom | 2
41 | Grec sklop 230V/24V, 10A | kom | 12
42 | Grec sklop 230V/12V, 10A | kom | 4
43 | Trafo 230VAC/230VAC,100VA , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
44 | Trafo 230VAC/12VAC,200VA , Eaton ili odgovarajuće | kom | 4
45 | Trafo 230VAC/24VAC,100VA , Eaton ili odgovarajuće | kom | 4
46 | Trafo 230VAC/24VAC,200VA , Eaton ili odgovarajuće | kom | 2
47 | Transmiter pritiska 10bar, 24V, dvožični priključak, Keller ili odgovarajući | kom | 3
48 | Transmiter hidrostatičkog pritiska 0-1bar, 4-20mA,10-30V DC, navoj 6/4inch WIKA Transmitter S kod 4407668 9021299 Alexander Wiegand GmbH, ili odgovarajući | kom | 1
49 | motorni kondenzator 250V, 8 mikroFarada | kom | 5
50 | motorni kondenzator 250V, 12 mikroFarada | kom | 5
51 | motorni kondenzator 250V, 25 mikroFarada | kom | 5
52 | motorni kondenzator 250V, 50 mikroFarada | kom | 5
53 | motorni kondenzator 440V, 25 mikroFarada | kom | 5
54 | motorni kondenzator 440V, 50 mikroFarada | kom | 5
55 | Amper klješta Fluke 323 ili odgovarajuće | kom | 5
56 | Akumulator 12V 18Ah Ultracell UL1, ili odgovarajuće | kom | 4
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 3
| Начин и рок плаћања: |  | Сукцесивно, уплатом на рачун у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна за сваку појединачну испоруку
| Рок важења понуде: |  | _______ дана од дана отварања понуда (мин. 60 дана).
| Рок испоруке: |  | У року од _____ дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца за сваку појединачну наруџбину, с тим да временски период између две наруџбине не може бити краћи од 15 дана (мин 15 - макс. 45 дана). Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача.
| Место испоруке |  | Fco магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26. Из објективних разлога Наручилац може да одреди и друго место испоруке.
| Гарантни рок |  | _____ године ( не може бити краћи од 2 (две) године од дана квалитативног и квантитавног пријема)
| Квалитет: |  | У складу са условима дефинисаним у Погављу II кон.документације (Техничка спецификација)
| Напомена: |  | Једнична цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума/уговора. Обавезан прилог понуде су докази техничке спецификације, наведни у Поглављу II конкурусне документације
У цену су укључени транспорт, испорука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Добављача.
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији.
Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део оквирног споразума/уговора.
________________________________________
|  |  | м.п. |  | потпис овлашћеног лица Понуђача